DLB.one Service Technician Procedure / Procedura Wyjazdu Serwisanta

CZĘŚĆ I – WERSJA POLSKA

Dokument przeznaczony do instalacji, konfiguracji i naprawy loggerów DLB.one.

1. Cel dokumentu

Dokument określa wymagania dotyczące wyposażenia serwisanta oraz zakres informacji niezbędnych do wykonania instalacji, konfiguracji, uruchomienia lub naprawy loggerów DLB.one.

2. Informacje o zleceniu

Nazwa klienta, adres instalacji, osoba kontaktowa, telefon, data realizacji oraz numer zlecenia.

3. Zakres prac

Nowa instalacja, rozbudowa systemu, naprawa urządzeń, wymiana urządzeń, aktualizacja oprogramowania, diagnostyka systemu.

4. Urządzenia objęte pracami

Lista loggerów wraz z numerami seryjnymi, adresami MAC BLE i Wi‑Fi oraz lokalizacją montażu.

5. Dodatkowe urządzenia

Modemy LTE, routery, czujniki, HMI i inne urządzenia systemowe.

6. Wyposażenie serwisanta

Laptop, multimetr, przewody konfiguracyjne, dokumentacja techniczna, środki ochrony.

7. Lista kontrolna

Weryfikacja sprzętu, dokumentacji oraz przygotowanie do wyjazdu.

8. Raport po wykonaniu prac

Potwierdzenie działania urządzeń, dokumentacja fotograficzna i raport serwisowy.

9. Potwierdzenie wykonania prac

Podpis klienta i serwisanta.

PART II – ENGLISH VERSION

Document intended for installation, configuration and repair of DLB.one data loggers.

1. Purpose

This document defines technician equipment requirements and information required for installation, commissioning, configuration and repair of DLB.one data loggers.

2. Work Order Information

Customer name, installation address, contact person, phone number, execution date and work order number.

3. Scope of Work

New installation, system expansion, repair, replacement, software update and diagnostics.

4. Devices Covered by Service

List of data loggers including serial numbers, BLE MAC addresses, Wi‑Fi MAC addresses and installation locations.

5. Additional Equipment

LTE modems, routers, sensors, HMI panels and other system devices.

6. Technician Equipment

Service laptop, multimeter, configuration cables, technical documentation and personal protective equipment.

7. Pre‑Visit Checklist

Verification of equipment, documentation and travel readiness.

8. Post‑Service Report

Verification of logger operation, photo documentation and service report.

9. Service Completion Confirmation

Customer and technician signatures.

PROCEDURA WYJAZDU SERWISANTA DLB.one

Instalacja, konfiguracja oraz naprawa loggerów DLB.one

1. Cel dokumentu

Dokument określa wymagania dotyczące wyposażenia serwisanta oraz zakres informacji niezbędnych do wykonania instalacji, konfiguracji, uruchomienia lub naprawy loggerów DLB.one.

2. Informacje o zleceniu

Nazwa klienta: __________________________________________

Adres instalacji: ________________________________________

Osoba kontaktowa: _______________________________________

Telefon: _______________________________________________

Data realizacji: _________________________________________

Numer zlecenia: _________________________________________

3. Zakres prac

☐ Nowa instalacja

☐ Rozbudowa systemu

☐ Naprawa urządzeń

☐ Wymiana urządzeń

☐ Aktualizacja oprogramowania

☐ Diagnostyka systemu

☐ Inne: ________________________________________________

Opis wykonywanych prac:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

4. Urządzenia objęte pracami

| Lp. | Typ urządzenia | Nr seryjny | MAC BLE | MAC Wi‑Fi | Lokalizacja | Czynność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Logger DLB.one |  |  |  |  | Instalacja / Naprawa |
| 2 | Logger DLB.one |  |  |  |  | Instalacja / Naprawa |
| 3 | Logger DLB.one |  |  |  |  | Instalacja / Naprawa |
| 4 | Logger DLB.one |  |  |  |  | Instalacja / Naprawa |
| 5 | Logger DLB.one |  |  |  |  | Instalacja / Naprawa |

5. Dodatkowe urządzenia systemowe

| Lp. | Urządzenie | Nr seryjny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

6. Wyposażenie serwisanta

Laptop serwisowy z dostępem do platformy DLB.one

Smartfon z dostępem do Internetu

Multimetr cyfrowy

Miernik sygnałów 0-10V / 4-20mA (zalecany)

Zestaw śrubokrętów i narzędzi montażowych

Przewody konfiguracyjne USB/UART/RS485

Modem LTE lub router Wi‑Fi

Powerbank

Dokumentacja techniczna

Środki ochrony indywidualnej

7. Lista kontrolna przed wyjazdem

☐ Zweryfikowano adres instalacji

☐ Potwierdzono termin z klientem

☐ Przygotowano urządzenia i części zamienne

☐ Zweryfikowano dostęp do platformy DLB.one

☐ Sprawdzono przewody konfiguracyjne

☐ Naładowano laptop i telefon

☐ Przygotowano dokumentację techniczną

8. Raport po wykonaniu prac

Po zakończeniu prac należy:

• Zweryfikować poprawność działania loggerów.

• Potwierdzić komunikację z platformą DLB.one.

• Wykonać dokumentację fotograficzną.

• Uzupełnić raport serwisowy.

• Przekazać klientowi informacje o wykonanych pracach.

9. Potwierdzenie wykonania prac

Uwagi:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Podpis serwisanta: ______________________________

Podpis klienta: __________________________________

Data: _____________________________________________